## Hoja1
Subcategoría | No. de Parte Dickson | Descripción | Unidad de Medida
Accesorios | A015 | Software, Cable y Manual | Pieza
| A016 | Software, Cable Conexión USB y Manual | Pieza
| A025 | Versión de Alta Seguridad incluye Software, Cable y Manual | Pieza
| A026 | Versión de Alta Seguridad incluye Software, Cable Conexión USB y Manual | Pieza
| A202 | Sonda Termocouple Tipo K Extensión Recta de 100" | Pieza
| A203 | Sonda de Inmersión de 6" para Alta Temperatura, 1148°C | Pieza
| A713 | Bolsa Resistente al Agua | Pieza
| A791 | Kit de Accesorios para Adaptadores de Presión | Juego
| A792 | Adaptador para Línea de Vapor, Cola de Cochino | Pieza
| A793 | Kit de Adaptador para Toma en Hidrante | Juego
| D605 | Sonda Perforadora de 4", Cable en Espiral 5', 900°C | Pieza
| D617 | Sonda Termocouple Tipo K Extensión Recta de 10" | Pieza
| P222 | 6 Plumas Rojas de Reemplazo (Temperatura y Universal) | Juego
| P226 | 6 Plumas Azules de Reemplazo (Humedad) | Juego
| P246 | 3 Plumas Rojas y 3 Azules de Reemplazo (Temperatura y Humedad) | Juego
| P266 | 3 Plumas Rojas y 3 Azules de Reemplazo (Temperatura y Universal 2 Canales) | Juego
| R022 | Juego de Filtros (Incluye Tambor de Frenaje) | Juego
Certificados | N100 | Certificado de Calibración NIST 1 Punto | Pieza
| N300 | Certificado de Calibración NIST 3 Puntos | Pieza
| N400 | Certificado de Calibración NIST 3 Puntos, Acreditación A2LA | Pieza
Graficadores | GRAFICAS | Gráficas para su Rango Especifico, Más de 150 Gráficas Solicite Catálogo | Paquete 60
| KT6P1 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 6", 1 Sonda Remota, Rangos -50 a 50°C, 0 a 50°C, 0 a 100°C, -50 a 0°C, -100 a 0°C, 0 a 250°C, 50 a 100°C | Pieza
| KT6P2 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 6", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, Rangos -50 a 50°C, 0 a 50°C, 0 a 100°C, -50 a 0°C, -100 a 0°C, 0 a 250°C, 50 a 100°C | Pieza
| KT6P5 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 6", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, Alarma, Contacto Relay, Rangos -50 a 50°C, 0 a 50°C, 0 a 100°C, -50 a 0°C, -100 a 0°C, 0 a 250°C, 50 a 100°C | Pieza
| KT856 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 8", 2 Sondas Remotas, Pantalla Digital, Alarma, Contacto Relay, 31 Días de Registro, Rangos 0 a 100°C, -50 a 50°C, 0 a 250°C, 0 a 500°C. | Pieza
| KT8P0 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 8", Operación con Batería, 1 Sonda Remota, Rangos 0 a 100°C, -50 a 50°C, 0 a 250°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
| KT8P2 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 8", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, 31 Días de Registro, Rangos 0 a 100°C, -50 a 50°C, 0 a 250°C, 0 a 500°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
| KT8P3 | Graficador de Temperatura, Diámetro de la Gráfica 8", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, Alarma, 31 Días de Registro, Rangos 0 a 100°C, -50 a 50°C, 0 a 250°C, 0 a 500°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
| PW865 | Graficador de Presión y Universal, Diámetro de la Gráfica 8", Tiempo de Grabación 24 Horas, Rango 0 - 200 PSI | Pieza
| TH6P1 | Graficador de Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 6", Rango 0 a 50°C | Pieza
| TH6P2 | Graficador Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 6", Pantalla Digital, Rango 0 a 50°C | Pieza
| TH6P3 | Graficador Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 6", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, Alarma, Rangos 0 a 50°C, 0 a 85°C | Pieza
| TH8P0 | Graficador de Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 8", Operación con Batería, Rango 0 a 50°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
| TH8P2 | Graficador de Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 8", Pantalla Digital, 31 Días de Registro, Rangos 0 a 50°C, 5 a 40°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
| TH8P3 | Graficador de Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 8", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, Alarma, 31 Días de Registro, Rangos -20 a 50°C, 5 a 40°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
| TH8P5 | Graficador de Temperatura y Humedad, Diámetro de la Gráfica 8", 1 Sonda Remota, Pantalla Digital, Alarma, Contacto Relay, 31 Días de Registro, Rangos -20 a 50°C, 5 a 40°C. Equipado con Sensor de Reemplazo | Pieza
Registradores | HT300 | Registrador de Altas Temperaturas, Acero Inoxidable, USB 2.0, Resistente al Agua, Operación con Batería, Rango -40 a 125°C | Pieza
| HT350 | Registrador de Altas Temperaturas, Acero Inoxidable, USB 2.0, Resistente al Agua, Operación con Batería, 1 Sonda, Diámetro Sonda 2.36 x .19", Rango -40 a 125°C | Pieza
| SP125 | Registrador de Temperatura, USB 2.0, Alarma, Operación con Batería, Rango -23 a 80°C | Pieza
| SP425 | Registrador de Temperatura, "Start / Stop", Pantalla Digital, USB 2.0, Operación con Batería, Rango -20 a 70°C | Pieza
| TP125 | Registrador de Temperatura y Humedad, USB 2.0, Alarma, Operación con Batería, Rango -23 a 80°C | Pieza
| TP425 | Registrador de Temperatura y Humedad, "Start / Stop", Pantalla Digital, USB 2.0, Operación con Batería, Rango -20 a 70°C, | Pieza
Termohigrómetros Portátiles | TM320 | Registrador de Temperatura y Humedad, Pantalla Digital, Memoria Flash, USB 2.0, Alarma, Operación con Batería, Rango -20 a 70°C | Pieza
| TM325 | Registrador de Temperatura y Humedad, Pantalla Digital, Memoria Flash, USB 2.0, Alarma, Operación con Batería, 1 Sonda, Rango -40 a 85°C | Pieza